## Обособена позиция № 2
Приложение към Образец № 6.2.
Обект: Захранване с компресиран природен газ на СВЦ "Бачиново" на ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Местоположение: гр. Благоевград, общ. Благоевград, землището на с. Делвино имот 000043
Възложител: ЮЗУ "Неофит Рилски"
№ | Описание | Мерни ед. | Количество | Ед. цена | Стойност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
МТ ГАЗИФИКАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на Газов котел топлинна мощност 115 KW | бр | 3
2 | Доставка и монтаж на PE - HD тръба Ф50*4,6 | лм | 115
3 | Доставка и монтаж на Преход PE - HD ф50*4,6 - St Ф48,3*3,6 | бр | 2
4 | Доставка и монтаж на Обсадна тръба за изход на терена 2" - L1,3 м | бр | 2
5 | Доставка и монтаж на Укрепващи скоби за Ф50 в комплект с винтове и дюбели | бр | 2
6 | Доставка и монтаж на Жълта сигнална лента "Внимание газ" с вградени сигнални проводници | лм | 115
7 | Доставка и монтаж на Стоманена тръба Ф42,4*3,6 | лм | 10
8 | Доставка и монтаж на Тройник за стоманена тръба Ф42,4*3,6 | бр | 3
9 | Доставка и монтаж на Коляно за стоманена тръба Ф42,4*3,6 | бр | 4
10 | Доставка и монтаж на Стоманена тръба Ф33,7*3,6 | лм | 5
11 | Доставка и монтаж на Стоманена тръба 1/2" | лм | 5
12 | Доставка и монтаж на Коляно за стоманена тръба 1/2" | бр | 2
13 | Доставка и монтаж на Тройник за стоманена тръба 1/2" | бр | 1
14 | Доставка и монтаж на Резба за стоманена тръба 1 1/2" | бр | 2
15 | Доставка и монтаж на Резба за стоманена тръба 1" | бр | 4
16 | Доставка и монтаж на Резба за стоманена тръба 1/2" | бр | 2
17 | Доставка и монтаж на Укрепващи скоби за 1 1/2" в комплект с винтове и дюбели | бр | 4
18 | Доставка и монтаж на Укрепващи скоби за 1" в комплект с винтове и дюбели | бр | 3
19 | Доставка и монтаж на Укрепващи скоби за 1/2" в комплект с винтове и дюбели | бр | 2
20 | Доставка и монтаж на Стабилизатор на налягане 1" | бр | 3
21 | Доставка и монтаж на Антивибрационна връзка за газ 1" | бр | 3
22 | Доставка и монтаж на Спирателен кран за газ 1" | бр | 3
23 | Доставка и монтаж на Взривозащитена лампа | бр | 1
24 | Доставка и монтаж на Взровозащитен осов вентилатор Q=630 m3/h | бр | 1
25 | Доставка и монтаж на Неподвижна жалузийна решетка Ф250 мм | бр | 1
26 | Доставка и монтаж на Ограда от стоманена мрежа с височина 1.2 м с укрепващи стоманени пилони | м2 | 25
27 | Оформяне на площадка за разтоварване на батерии с компресиран природен газ | м2 | 16
28 | Доставка и монтаж на Табели за обозначаване на съораженията | бр | 4
29 | Доставка и монтаж на Блажна боя - жълта | бр | 1
30 | Доставка и монтаж на Грунд за черни метали | бр | 1
31 | Доставка и монтаж на Стоманен профил 35*35*3мм за укрепване на съоръжения | кг | 20
32 | Доставка и монтаж на Прахов пожарогасител с клас на праха "ВС" - 6 кг | бр | 1
33 | Доставка и монтаж на Прахов пожарогасител 12 кг с прах от клас "ВС" | бр | 2
ЧАСТ ОВ
1 | Доставка и монтаж на хидравличен изравнител | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на разширителен съд 500 л | бр | 1
3 | Доставка и монтаж предпазен вентил 2" P=3bar | бр | 1
4 | Доставка сферичен кран 1/2" | бр | 3
5 | Доставка и монтаж на термометър 0-100С | бр | 3
6 | Доставка и монтаж на манометър 0-5 bar | бр | 3
7 | Доставка и монтаж автомат за допълване на инсталацията | бр | 1
8 | Доставка и монтаж сферичен кран Ф75 | бр | 4
9 | Доставка и монтаж сферичен кран 3/4" | бр | 1
10 | Доставка и монтаж сферичен кран 1 1/4" | бр | 9
11 | Доставка и монтаж воден филтър 1 1/4" | бр | 3
12 | Доставка и монтаж на възвратен вентил 1 1/4" | бр | 3
13 | Доставка и монтаж автоматичен обезвъздушител | бр | 6
14 | Доставка и монтаж на полипропиленова стъклофибърна тръба Ф 32,4,4 | лм | 10
15 | Доставка и монтаж на полипропиленова стъклофибърна тръба Ф75*10.3 | лм | 50
16 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръба Ф35*10 | лм | 10
17 | Доставка и монтаж на топлоизолация тръбна Ф75 | лм | 50
ЧАСТ КИП и А
1 | Доставка и монтаж на табло автоматика ТА-1 на стена | бр | 1
2 | Доставка и монтаж на газ сигнализатор тип GDT-7, 1 канал на таван | бр | 1
3 | Доставка и монтаж на сирена СЕП-1,220V на табло | бр | 1
4 | Доставка и монтаж на електро магнитен вентил с ръчно възстановяване, 220V,HO, с месингов корпус, DN-40 | бр | 1
5 | Доставка и монтаж на предпазни табели и знаци по БДС | бр | 1
6 | Доставка и монтаж на комплект табели | к-т | 1
7 | Доставка и монтаж на PVC канал | м | 28
8 | Доставка и монтаж на газова тръба Ф 3/4" | м | 10
9 | Доставка и монтаж на метален шлаух | м | 5
10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ - 5х4 мм2 | м | 15
11 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3х1,5 мм2 | м | 34
12 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ -3х1 мм2 | м | 18
13 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ - 4х1мм2 | м | 14
14 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ -2х1мм2 | м | 18
15 | Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм | м | 20
16 | Доставка и монтаж на мълниезащитен прът 6,0 м | бр | 1
17 | Доставка и изтегляне на заземителен проводник 16 мм2 | м | 18
18 | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 3P,63A | бр | 1
19 | Доставка и монтаж на авариен стоп бутон тип "Гъба" | бр | 1
20 | Доставка и монтаж на суха разделка на кабел | бр | 26
21 | Доставка и свързване на проводник към съоражение | бр | 35
22 | Пробиване на отвори през стена | бр | 10
23 | Запълване луфтове с парафин | бр | 10
24 | Заземяване на ТА-1 и Газово табло | бр | 2
25 | Полагане на кабел в PVC канал | м | 56
26 | Доставка и полагане на кабел в газова тръба | м | 10
27 | Доставка и полагане на кабел в метален шлаух | м | 5
28 | Направа на изкоп със зариване и трамбоване | м | 20
29 | Наладка на съораженията по част КИП и А | ч.ч. | 25
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
Довършителни работи на СУТЕРЕН (кота 0.00)
I | ПОД
1.1 | Доставка, засипка и трамбоване за изравняване основа с филц, вкл. Материал | м3 | 1.7
1.2 | Доставка и полагане на арм. Цим. Замазка, вкл. Материал | м2 | 24.2
II | ДОГРАМА
2.1 | Доставка и монтаж на метална врата 100/200 | бр | 1
III | ТАВАН
3.1 | Доставка и полагане на варова мазилка таван - двупластова, вкл. Материал | м2 | 24.2
IV | ВЪТРЕШНИ СТЕНИ
4.1 | Доставка и полагане на варова мазилка стени - двупластова, вкл. Материал | м2 | 46.6
ОБЩО:
ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".
| Дата | ................................/........................................./..............................................
| Име и фамилия | ........................................................................................................................
| Подпис и печат | ........................................................................................................................