## Обособена позиция № 11
Обект: "Ремонт на аудитория, лаборатория, сървър и видео обработка в Учебен корпус № 2 на ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград"
Местоположение: сграда с идентификатор 04279.615.6.1, гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 56
Възложител: ЮЗУ"НЕОФИТ РИЛСКИ"
№ | Описание | Мерни ед. | Количество | Ед. цена | Стойност | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
1. Разрушителни работи
1 | Демонтаж на съществуваща настилка вкл. извозване | м2 | 250
2 | Демонтаж на съществуващ подиум - включително конструкция и плоскости - чела вкл. Извозване | м2 | 10.62
3 | Частично разрушаване на съществуваща стена - тухлен зид по ос 1, вкл. извозване | м3 | 6.04
4 | Частично разрушаване на съществуваща стена - тухлен зид по ос 1, за оформяне на ниша за вграждане на ЕЛ табло, Извозване | м3 | 0.74
5 | Демонтаж на същ. двойни врати в тухлена стена по ос 1, с размери 160х215см | бр. | 2
6 | Демонтаж на същ. Прозорци в тухлени стени по ос А и ос B, с размери 144х208 | бр. | 6
7 | Демонтаж на същ. Стъклена витрина в коридор, с размери 306х222см | бр. | 1
2. Архитектурно-довършителни работи
1 | Преградни стени от гипсокартон, двуслойни, на единична конструкция с топлоизолация - 15см, вкл. лента и шпакловка | м2 | 45
2 | Предстенна обшивка с гипсокартон и каменна вата на метална конструкция директно закрепена, вкл. лента и шпакловка | м2 | 104
3 | Акустична стена от гипсокартон - Акустични ивици | м2 | 14
4 | Акустична минерална вата със звукоизолационни свойства 48 кг/м³ | м2 | 14
5 | Затваряне на инсталационни пакети от гипсокартон (двуслоен), на единична конструкция, вкл.алуминиеви ъгли, лента и шпакловка | м2 | 17
6 | Обръщане около прозорци с гипсокартон - вътрешно - ширина 16см, вкл.алуминиеви ъгл | м | 10
7 | Настилка от плочи гранитогрес на лепило - доставка и полагане | м2 | 95
8 | Водоустойчив шперплат - доставка и монтаж | м2 | 49
9 | ПВЦ настилка - доставка и полагане | м2 | 49
10 | ПВЦ холкер и цокъл - доставка и полагане | м | 73
11 | Алуминиеви лайсни за стълби доставка и монтаж | м | 45
12 | Преходни лайсни между ПВЦ настилка и гранитогрес - доставка и монтаж | м | 6
13 | Алуминиева дограма (вътрешна) - Конструкция на преградни стени и плътни части от aлуминиев термопанел 18мм, цвят по RAL-9006 | м2 | 6
14 | Врата (вътрешна) - (D-1) - Дясна по спецификация размери 100/210 | бр. | 2
15 | Врата (вътрешна) - (D-2) - Лява по спецификация размери 100/210 | бр. | 2
16 | Боядисване с латекс (двукратно) по стени | м2 | 217
17 | Боядисване с латекс (двукратно) около рамки на прозорци и врати- вътрешно с ширина 16см | м2 | 54
18 | Доставка и полагане на растерен високо акустичен окачен таван с пано | м2 | 108
19 | Следремонтно почистване - зала + коридор | м2 | 230
II ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ
1 | Доставка и монтаж на метална конструкция | кг | 2000
2 | Анкерни болтове - 200mm | бр. | 215
3 | Доставка и монтаж на корпусна мебел с интегрирани пулт за управление и презентиране | бр. | 1
4 | Доставка и монтаж на аудиторна учебна банка с 3 работни места | бр. | 6
5 | Доставка и монтаж на аудиторна учебна банка за 4 работни места | бр. | 6
6 | Доставка и монтаж на тапициран стол аудиториум, със сгъваема седалкa и подвижен подлакътник | бр. | 42
III ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
1 | Доставка и монтаж на ТAП- Аудитории по схема | к-т | 1
4 | Направа (доставка, полагане и свързване на кабел) на СВТ 3х1мм2 | м | 60
5 | Направа (доставка, полагане и свързване на кабел) на СВТ 3х1,5мм2 | м | 200
6 | Направа (доставка, полагане и свързване на кабел) на СВТ 3х2,5мм2 - магистрала и отклонения | м | 165
7 | Направа (доставка, полагане и свързване на кабел) на СВТ 3х4мм2 | м | 120
8 | Направа (доставка, полагане и свързване на кабел) на СВТ 5х6мм2 | м | 50
9 | Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба | м | 120
10 | Направа на отвори в зид | бр. | 10
11 | Доставка и монтаж на прекъсвач за осветление - скрит монтаж IP21 | бр | 7
12 | Доставка и монтаж на контакт тип "ШУКО"16А за скрита инсталация IP21, IP54 | бр | 12
13 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии за скрита инсталация | бр | 20
14 | Доставка и монтаж на пластмасови конзоли | бр. | 7
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло Led Панел 60x60 /45W/ 4000lm - IP20 | бр. | 25
16 | Доставка и монтаж на аварийно евакуационно осветление 8w | бр. | 3
IV ЧАСТ ОВК
1 | Доставка и монтаж на Рекуперативен вентилационен блок включващ: -нагнетателен вентилатор с дебит 600m3/h и свободен напор 170Ра. -смукателен вентилатор с дебит 600m3/h и свободен напор 170Ра. -пластинчат рекуператор с ефективност 73% при изчислит.условия -два броя въздушни филтри с клас на очистване G3 | бр. | 2
2 | Доставка и монтаж на Неподвижна жалузийна решетка ∅250. | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на Правоъгълна вентилационна решетка 600/100 , комплект с регулираща секция и кутия. | бр. | 3
4 | Доставка и монтаж на Правоъгълна вентилационна решетка 800/100 , комплект с регулираща секция . | бр. | 7
5 | Доставка и монтаж на Правоъгълна вентилационна решетка 600/200 , комплект с регулираща секция . | бр. | 3
6 | Доставка и монтаж на Конусен смукател ∅100. | бр. | 2
7 | Доставка и монтаж на Кулисен шумозаглушител 300/150/500. | бр. | 3
8 | Доставка и монтаж на Кулисен шумозаглушител 300/150/1000. | бр. | 1
9 | Доставка и монтаж на Електрически нагревател с Qот=3kW. | бр. | 2
10 | Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина - прав. | м2 | 23
11 | Доставка и монтаж на правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина - фасон. | м2 | 7
12 | Доставка и монтаж на кръгъл метален въздуховод Ф250. | л.м. | 3
13 | Доставка и монтаж на коляно Ф250 | бр. | 6
14 | Доставка и монтаж на кръгъл метален въздуховод Ф100. | л.м. | 7
15 | Доставка и монтаж на коляно Ф100. | бр. | 2
16 | Метална конструкция за укрепване | т. | 0.2
17 | Направа на ефективна наладка. | бр. | 15
V ЧАСТ КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Доставка и монтаж на Инверторен климатик за високостенен монтаж с хладилна мощност Qхл.=5.0kW, отоплителна мощност Qот=5.6kW. | бр. | 1
2 | Доставка и Инверторен климатик за високостенен монтаж с хладилна мощност Qхл.=7.1kW, отоплителна мощност Qот=8,0kW. | бр. | 2
3 | Доставка и монтаж на допълнителен тръбен сноп. | л.м. | 12
4 | Метална конструкция за укрепване | т. | 0.1
VI ЧАСТ ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
1 | Демонтаж на съществуващ радиатор със строителна височина 500мм | бр. | 9
2 | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор със строителна височина 500мм., с 15 бр. глидера с Qот=900W,при температурна разлика на топлоносителя dt=60/40 и температура на помещението 22˚С, комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за стена. | бр. | 9
11 | Доставка и монтаж на тръба DN 32 за газоснабдяване на отоплителна секция, комплект с фитинги и присъединителни елементи | лм | 120
ОБЩО:
ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".
| Дата | ................................/........................................./..............................................
| Име и фамилия | ........................................................................................................................
| Подпис и печат | ........................................................................................................................