ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1.

«Доставка на специализиран софтуер за анализ на гео пространствени данни»

ДО:	 ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ:	...……………………………………………………….

(наименование на  участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с изискванията на възложителя и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, декларирам, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея и ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация.

- Предлагаме да доставим специализиран софтуер за анализ на гео пространствени данни със следните технически параметри в пълно съответствие с техническата спецификация на възложителя:

| Вид на артикула | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на участника (техническо описание, вкл. с посочване на марка/модел) |
| --- | --- | --- |
| Софтуер за дистанционни наблюдения посредством фотограметрични изследвания и анализ на изображения и ГИС софтуер с постоянни лицензи за 5 места | Четене на данни: от самолети, спътникови сензори, планове, чертежи и карти - Работа с панхроматични, мултиспектрални и хиперспектрални изображения, радари и данни от LiDAR - Анализ на изображения, дистанционни наблюдения и ГИС - Налични алгоритми за разслояване и извличане на информация от изображения - Гео привързване по известни точки с координати от земната повърхност - Откриване на промени в изображения от различни периоди и различни сензори - Визуализация и обработка на 2D и 3D модели - Извличане на обекти от изображение на база спектрални и отражателни характеристики на земната повърхност - Орто трансформация на единични изображения, стереодвоики и блокове от изображения - Безшевно свързване на получените ортотрансформирани изображения, ивици и блокове - Интерпретация на изображения: ресемплиране, смесване на канали в изображения, подобряване и комбиниране - Автоматично извличане на цифров модел на терена (ЦМТ) и облаци от точки; корекция на цифров модел на терена в 3D режим - Тримерно стерео картиране на релеф и ситуация от стереодвойки изображения - Възможност за стерео анализи в среда на ArcGIS - Инструменти за редакция на теренни модели в среда на ArcGIS - Налични шаблони за 3D обекти (напр. форми на покриви на сгради) в среда на ArcGIS |  |

- Срокът за изпълнение на доставката  е ………………………….. ( словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. (не по-малко от 30 календарни дни)

- Място на изпълнение на обществената поръчка е ЮЗУ «Неофит Рилски», ул. «Иван Михайлов» № 66.

- Гаранционния срок на доставените стоки е……………………. (не по-малко 12 месеца), считано от въвеждането в експлоатация..

- Декларирам, че сме оторизиран представител на производителя или на негов официален представител на предлагания от нас артикул, за което прилагаме оторизационно писмо.

- Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за

подаване на оферти.

- Декларирам, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Приложение:

- Пълномощно (оригинал), от упълномощено лице (ако е приложимо).

Забележка *  Пълномощното се представя, когато офертата  не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

- Оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или негов официален представител в Р. България, който да удостовери правото на участника да разпространява, поддържа в изправност и осигурява резервни части и консумативи за техниката на територията на страната.

- Брошура и описание на производителя с технически данни на предлаганите стоки по обособената позиция.

Забележка* В случай, че брошурата е достъпна на уебсайт участникът не я прилага, а изписва наименованието на сайта.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ТЕХНИЧЕСКO ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2.

«Доставка на Джи пи ес приемник»

ДО:	 ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ:	...……………………………………………………….

(наименование на  участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с изискванията на възложителя и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, декларирам, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея и ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация.

- Предлагаме да доставим Джи пи ес приемник със следните технически параметри в пълно съответствие с техническата спецификация на възложителя:

| Вид на артикула | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на участника (техническо описание, вкл. с посочване на марка/модел) |
| --- | --- | --- |
| Полеви компонент: GPS уред за точно определяне на географско местоположение | - Брой канали: 120 канала - L1/L2GG - Операционна система: Android - Тъч скрийн 4.7’’(854 x 480 pixels); IPS; 600 nits, capacitive С мулти функционално химически заздравено стъкло - Двуядрен процесор 1.5 GHz - 1 GB RAM / 4 GB Flash - с възможност за работа с SIM, - MicroSD/MicroSDHC слотове - Micro A/B Connector - USB host: USB A - Bluetooth: Class 2 - WLAN: 802.11 b/g/n - Audio: Micro-In, Audio-Out -Конектор за външна антена: SMB connector - Приложен софтуер с възможности за (минимум): Създаване на работни проекти, запис на данни, запис и редакция на атрибутна информация, вход и изход на данни - Възможност за ползване на данни от WPS сървъри - Възможност за ползване с външни DGPS корекции - Точност на позициониране с корекционни поправки: <50 cm - Време за работа с GPS ползване: 7 часа - Защита от прах/вода: IP67 - Вградена цифрова камера: 8 мега пиксела - Вградена вътрешна памет: 4 GB |  |

- Срокът за изпълнение на доставката  е ………………………….. ( словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. (не по-малко от 30 календарни дни)

- Място на изпълнение на обществената поръчка е ЮЗУ «Неофит Рилски», ул. «Иван Михайлов» № 66.

- Гаранционния срок на доставените стоки е……………………. (не по-малко 12 месеца), считано от въвеждането в експлоатация..

- Декларирам, че сме оторизиран представител на производителя или на негов официален представител на предлагания от нас артикул, за което прилагаме оторизационно писмо.

- Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за

подаване на оферти.

- Декларирам, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Приложение:

- Пълномощно (оригинал), от упълномощено лице (ако е приложимо).

Забележка *  Пълномощното се представя, когато офертата  не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

- Оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или негов официален представител в Р. България, който да удостовери правото на участника да разпространява, поддържа в изправност и осигурява резервни части и консумативи за техниката на територията на страната.

- Брошура и описание на производителя с технически данни на предлаганите стоки по обособената позиция.

Забележка* В случай, че брошурата е достъпна на уебсайт участникът не я прилага, а изписва наименованието на сайта.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ТЕХНИЧЕСКO ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3.

«Доставка на безпилотен летателен апарат с камера»

ДО:	 ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ:	...……………………………………………………….

(наименование на  участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с изискванията на възложителя и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, декларирам, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея и ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация.

- Предлагаме да доставим безпилотен летателен апарат със специализиран софтуер със следните технически параметри в пълно съответствие с техническата спецификация на възложителя

| Вид на артикула | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на участника (посочва марка/модел) |
| --- | --- | --- |
| Безпилотен летателен апарат със специализиран софтуер за обработка на аеро-фото изображенията | Тегло, вкл. батерия и камера, максимално: 0.85 kg - Максимално време в автономен полет: 50 min. - Устойчивост на вятър: 45 km/h (12 m/s) - 2.4 GHz радиовръзка, обхват: 3 km - Точност на приземяване: 5 m - Специална камера за фотограметрия с резолюция: минимум 20 мега пиксела с оптимална наземна резолюция на 122 м височина (GSD): 2.9 м(1.1 инча) cm/пиксел и размер на сензора 1инч (2.54 см), с пикселна стъпка от 2.33 μm, формат на снимките: JPEG или JPEG + DNG - мулти - спектрален сензор за заснемане във видимия и невидимия спектър с четири спектрални камери с резолюция 1,2 мега пиксела със скорост до 1 кадър в секунда, с вградена RGB камера с резолюция 16 мега пиксела, с вградена вътрешна памет от 64 Гига байта, с 4 спектрални сензора, с IMU и магнитометър, с SD карта - Задвижване чрез електрически мотор - Сензор за определяне скоростта на вятъра - Захранване чрез презареждаща батерия - Софтуер за управление - Управление от един оператор - Приземяване на апарата в позиция, зададена от оператора - Софтуерът за управление да има архив и преглед на предишни мисии в летателния апарат Софтуерът за управление да позволява директни команди към летателния апарат в реално време (обновяване и препрограмиране на мисията - Софтуерът за управление да позволява симулация на полет със задаване на параметри на мисията (резолюция, % застъпване ) Обработка на наземни и въздушни изображения в цифров формат от всякакъв тип камери, вкл. RGB, термални, мулти-спектрални - Оптимизиране на параметрите на външната ориентация на камерата - Гео рефериране чрез импорт на наземни контролни точки - Работа с налични известни координатни системи - Възможност за изчисляване и задаване на потребителски координатни системи - Автоматизирана обработка и генериране на резултати по стандартни или потребителски шаблони - Възможност за бърза обработка в полеви условия - Автоматична аеро триангулация и ивично блоково изравнение за изчисляване елементите на вътрешно и външно ориентиране на изображенията - Генериране и сгъстяване на детайлен 3D облак от точки - Настройки за филтриране или заглаждане на 3D облака от точки - Извличане на изходни материали (продукти): ортофото мозайка и цифров модел на повърхността (DSM) - Възможност за автоматично или ръчно изчистване на обекти от DSM с цел получаване на цифров модел на терена (DTM) - Генериране на доклад за качество на обработката с посочена крайна стойност на разделителната способност (GSD) |  |

- Срокът за изпълнение на доставката  е ………………………….. ( словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. (не по-малко от 30 календарни дни)

- Място на изпълнение на обществената поръчка е ЮЗУ «Неофит Рилски», ул. «Иван Михайлов» № 66.

- Гаранционния срок на доставените стоки е……………………. (не по-малко 12 месеца), считано от въвеждането в експлоатация..

- Декларирам, че сме оторизиран представител на производителя или на негов официален представител на предлагания от нас артикул, за което прилагаме оторизационно писмо.

- Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за

подаване на оферти.

- Декларирам, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Приложение:

- Пълномощно (оригинал), от упълномощено лице (ако е приложимо).

Забележка *  Пълномощното се представя, когато офертата  не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

- Оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или негов официален представител в Р. България, който да удостовери правото на участника да разпространява, поддържа в изправност и осигурява резервни части и консумативи за техниката на територията на страната.

- Брошура и описание на производителя с технически данни на предлаганите стоки по обособената позиция.

Забележка* В случай, че брошурата е достъпна на уебсайт участникът не я прилага, а изписва наименованието на сайта.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

ТЕХНИЧЕСКO ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на компоненти за създаване на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни по обособени позиции“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4.

«Доставка на специализирани работни станции»

ДО:	 ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ:	...……………………………………………………….

(наименование на  участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с изискванията на възложителя и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, декларирам, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея и ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация.

- Предлагаме да доставим две напълно обурудвани работни станции със следните технически параметри в пълно съответствие с техническата спецификация на възложителя

| Вид на артикула | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на участника (посочва марка/модел) |
| --- | --- | --- |
| Специализирана работна станция (компютър) 2 броя | Процесор - 64 bit, 3.6 GHz (up to 4 GHz) 8 ядрен, 20Mb Cache, с охлаждане RAM Памет (RAM) – 32 GB (4x8GB) DDR4- 3200 Дисково пространство – 512 GB SSD, Interface PCIe 3.0 x4, NVMe 1.1 Захранване: Energy-Efficient 80+ Platinum Мощност (Watts) 1000 W DC Output +3,3V 25 A DC Output +5V 25 A DC Output +12V1 83.3 A Енергийна ефективност 92% PFC Active Power Button Да Main connector (20+4 Pin) 1 12V (P8) 1x12V (P8) PCI-E (6 Pin) 8 SATA 12 Molex Connectors (4 Pin) 12 Кутия: • Drive Bays External 5.25": 0 Internal 3.5": 2+1 Internal 2.5": 2+1 • Cooling System Front: 2x 140/2x120mm Top: 1x 140/120mm (1 x 120mm FN V2 Fans Included) Rear: 1x 120mm (1 x 120mm FN V2 Fan Included) • Filters Front (Included) Bottom Rear(Included) • Radiator Support Front 2 x 140 or 2 x 120mm Rear 1 x 120mm • Clearance GPU Clearance With Radiator: 334mm GPU Clearance Without Radiator: 364mm CPU Cooler: 161mm Cable Management: Lowest Point - 17mm; Highest Point 168mm • Dimensions 200mm x 445mm x 432mm • Material SECC Steel, ABS Plastic • Motherboard Support Mini-ITX, MicroATX, ATX • Expansion Slots 7 • External Electronics 1 x Audio/Mic 2 x USB 3.0 • Product Weight 7.05 kg • USB 3.0 Ports 2 Операционна система – Windows съвместим с лиценза за ъпгрейд предоставян от МОН; Windows съвместима оптична мишка със скрол и клавиатура Външен преносим диск: 4TB Seagate Expansion (черен). външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0 - Монитор: Размер: 27" (68.58 cm) 3D Разделителна способност: 1920 x 1080 Full HD Формат на картината: 16:9 Големина на пиксела: 0.311 mm Тип на матрицата: TN Ъгъл на видимост: 170/160 Време за реакция:1 ms Честота на опресняване: 144 Hz Цветове: 16.7 милиона Покритие на екрана: Матово Подсветка: LED Яркост: 300 cd/m2 Статичен контраст: 1000 : 1 Динамичен контраст: 12 000 000:1 Интерфейси: 3 x USB Downstream USB Upstream Аудио изход за слушалки 2 x HDMI цифров вход DisplayPort цифров вход VGA аналогов вход Dual-link DVI-D Графичен адаптер: Обем на паметта: 6 GB,Тип на паметта: GDDR5, Интерфейси: 3 x DisplayPort, HDMI, DVI,DirectX поддръжка: DirectX 12.0; 3D кит: Комплект за активиране на стерео режим в това число активатор и очила (NVIDIA 3D VISION или еквивалентен)) |  |

- Срокът за изпълнение на доставката  е ………………………….. ( словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. (не по-малко от 30 календарни дни)

- Място на изпълнение на обществената поръчка е ЮЗУ «Неофит Рилски», ул. «Иван Михайлов» № 66.

- Гаранционния срок на доставените стоки е……………………. (не по-малко 12 месеца), считано от въвеждането в експлоатация..

- Декларирам, че сме оторизиран представител на производителя или на негов официален представител на предлагания от нас артикул, за което прилагаме оторизационно писмо.

- Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 4 (четири) месеца, считано от крайния срок за

подаване на оферти.

- Декларирам, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

Приложение:

- Пълномощно (оригинал), от упълномощено лице (ако е приложимо).

Забележка *  Пълномощното се представя, когато офертата  не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

- Оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или негов официален представител в Р. България, който да удостовери правото на участника да разпространява, поддържа в изправност и осигурява резервни части и консумативи за техниката на територията на страната.

- Брошура и описание на производителя с технически данни на предлаганите стоки по обособената позиция.

Забележка* В случай, че брошурата е достъпна на уебсайт участникът не я прилага, а изписва наименованието на сайта.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |