## Sheet1
Приложение към Образец № 6
ОБЕКТ: „Изграждане на тръбен кладенец и поливна система в зона II в УПИ п.I, кв.1 по плана на IV-ти микрорайон, гр. Благоевград“
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Урегулиран поземлен имот (УПИ) п.І, кв.1 по плана на IV-ти микрорайон, гр.Благоевград, Поземлен имот с идентификатор 04279.601.496 по Кадастралната карта на гр. Благоевград
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
ФАЗА: ТП
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - ПОЛИВНА ЗОНА II
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | K-BO | Ед. цена в лева без ДДС | Обща стойност в лева без ДДС | Забележка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
А
I | ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Земни работи
1.1 | Рязане на асфалтобетонова настилка с дебелина 6 cm | м | 115
1.2 | Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка с багер на транспорт | м3 | 46
1.3 | Рязане на бетонова настилка с дебелина 10 cm | м | 28
1.4 | Разваляне на съществуваща бетонова настилка с багер на транспорт | м3 | 1
1.5 | Извозване на развалена настилка на депо на разстояние до 5 km, kp=1.35 | м3 | 62
1.6 | Разваляне на настилка от тротоарни плочи | м2 | 42
1.7 | Изкоп механизиран с ширина до 0.80 m и дълбочина до 1.0 m земни почви, с откоси 1:0.75 - при утежнени условия | м3 | 1833
1.8 | Изкоп ръчен с дълбочина до 0.3 m в средноземни почви -при утежнени условия | м3 | 1833
1.9 | Пясъчна подложка 10 cm | м3 | 367
1.10 | Засипване с пресята почва и уплътняване ръчно, дебелина на пласта 20 cm - при утежнени условия | м3 | 3299
1.11 | Доставка и полагане на асфалтобетон с дебелина 6 cm | м2 | 46
1.12 | Доставка и полагане на армиран бетонон за настилка с дебелина 10 cm | м3 | 1
1.13 | Възстановяване на настилка от тророарни плочи | м2 | 42
1.14 | Заливане на фуги с битум | м | 115
1.15 | Преминаване през бетонови основи на ограда и/или подпорни стени | бр | 21
2 | Тръби - доставка и монтаж
2.1 | Тръби PE-HD 025 PN10 | м | 560
2.2 | Тръби PE-HD 050 PN10 | м | 4559
2.3 | Тръби PE-HD063 PN10 | м | 990
2.4 | Тръби стоманени 6" (обсадни) | м | 72
2.5 | Дезинфекция на водопровод от тръби РЕ-HD до 063 | м | 6109
2.6 | Изпитване на водопровод от тръби РЕ-HD до 063 | м | 6109
3 Спирателни арматури - доставка и монтаж
3.1 | ТСК 2.1/2" (комплект) | бр | 3
4 | Спирателни арматури - доставка и монтаж
4.1 | Разпределителна шахта от стоманобетон, с размери в план 1,30/1,50/1,50 т, капак от рифелова ламарина 3 mm, с размери 130/150 cm, водоплътен, с механизъм за заключване, с топлоизолация 10 cm | бр | 1
4.2 | Глава на тъбен кладенц от стоманобетон, с размери 2,80/1,80/2,95 т, капак от рифелова ламарина 3 mm, с размери 110/180 cm, водоплътен, с механизъм за заключване, с топлоизолация 10 cm | бр | 1
II | СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ
1 | Поливна система - доставка и монтаж
1.1 | Разпръскван роторен, размер на стеблото -10 cm, радиус на разпръскване -10 m | бр | 256
1.2 | Разпръскван роторен, размер на стеблото -10 cm, радиус на разпръскване - 5 m | бр | 108
1.3 | Разпръскван роторен, размер на стеблото -10 cm, радиус на разпръскване - 4 m | бр | 133
1.4 | Гъвкава тръба РЕ дебелостенна 016 | м | 497
1.5 | Електромагнитен клапан 1.1/2", нормално затворен | бр | 17
1.6 | Градински вентил 1" | бр | 17
1.7 | Регулаторна налягане 1.1/2" - 5,5 bar | бр | 6
1.8 | Програматор - модулен до 42 станции, 230V | бр | 1
1.9 | Датчик за дъжд, в комплект с кабел 5 м | бр | 1
1.10 | Шахта от РЕ, правоъгълна | бр | 17
1.11 | Потопяема помпа с дебит Q=7,80 m3/h и напор Н=65 т, в комплект с ел. табло и кабел 10 м | бр | 1
1.12 | Разширителен съд с обем V=501 | бр | 1
1.13 | Спирателен кран 1" | бр | 1
1.14 | Спирателен кран 2" | бр | 1
1.15 | Възвратен клапан 2" | бр | 1
1.16 | Механичен филтър за фини частици 2" | бр | 1
1.17 | Нивосигнализатор за събирателен резервоар, в комплект с кабел 10 м | бр | 2
2 | Други съоръжения - доставка и монтаж
2.1 | Тръбен кладенец | м | 102
2.2 | Водовземна тръба 1.1/2" | м | 89
2.3 | Потопяема помпа с дебит Q=3,6 m3/h и напор Н=100 т, в комплект с ел. табло и кабел 100 м | бр | 1
2.4 | Разширителен съд с обем V=501 | бр | 1
2.5 | Нивосигнализатор, в комплект с кабел 100 м | бр | 2
2.6 | Спирателен кран 1" | бр | 1
2.7 | Спирателен кран 1.1/2" | бр | 2
2.8 | Възвратен клапан 1.1/2" | бр | 1
2.9 | Механичен филтър за едри частици 1.1/2" | бр | 1
2.10 | Водомер за студена вода 1" - Qmax=7,90 m3/h, Qmin=0,036 m3/h, Qnom=6.30 m3/h | бр | 1
2.11 | Събирателен резервоар c обем 40 m3, вкопан, от полиетилен, с капак с механизъм за заключване и с топлоизолация 10 cm | бр | 2
Б
I | ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
1.1 | Дооборудване на съществуващо разпределително ел. табло Т1, по схема | бр | 1
1.2 | Доставка и монтаж на ново разпределително ел. табло Тпс1, по схема | бр | 1
1.3 | Трасиране на изкоп за кабелна линия | м | 738
1.4 | Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,4м за тръбна мрежа - при утежнени условия | м | 698
1.5 | Направа на изкоп с дълбочина 1,0м и ширина 0,4м за тръбна мрежа - при утежнени условия | м | 37
1.6 | Доставка на материали и направа на армиран бетонов кожух с 2бр. HDPE тръба, по детайл. Комплект с: - 2бр. HDPE тръба 023; - бетон В-15; - армировка 08. 4 | м | 37
1.7 | Доставка и насипване на пясък за изграждане на тръбна мрежа | м3 | 161
1.8 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента | м | 735
1.9 | Зариване и трамбоване на изкоп за тръбна мрежа | м | 735
1.10 | Направа на единична кабелна шахта от стоманобетон с капак и размери Ш/Д/В 60/90/1 ООсм, по детайл | бр | 3
1.11 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP54 | бр | 10
1.12 | Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба 023 | м | 1136
1.13 | Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба 036 | м | 41
1.14 | Доставка и монтаж на HDPE гофрирана тръба 050 | м | 218
1.15 | Доставка на кабел СВТ5х2,5мм2 | м | 42
1.16 | Доставка на кабел СВТбхбмм2 | м | 74
1.17 | Доставка на кабел LiYCY2x1,5мм2 | м | 63
1.18 | Доставка на кабел UYCY3x1,5mm2 | м | 591
1.19 | Доставка на кабел UYCY4x1,5mm2 | м | 786
1.20 | Изтегляне на кабел СВТ5х2,5мм2 в тръба | м | 38
1.21 | Изтегляне на кабел СВТбхбмм2 в тръба | м | 72
1.22 | Изтегляне на кабел LiYCY2x1,5мм2 в тръба | м | 49
1.23 | Изтегляне на кабел LiYCY3x1,5мм2 в тръба | м | 577
1.24 | Изтегляне на кабел UYCY4x1,5mm2 в тръба | м | 780
1.25 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТ5х2,5мм2 | бр | 4
1.26 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел СВТбхбмм2 | бр | 2
1.27 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел UYCY2x1,5mm2 | бр | 14
1.28 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел UYCY3x1,5mm2 | бр | 14
1.29 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел UYCY4x1,5mm2 | бр | 6
1.30 | Изпитване на кабел СВТ5х2,5мм2 | бр | 2
1.31 | Изпитване на кабел СВТбхбмм2 | бр | 1
1.32 | Изпитване на кабел UYCY2x1,5mm2 | бр | 7
1.33 | Изпитване на кабел UYCY3x1,5mm2 | бр | 7
1.34 | Изпитване на кабел UYCY4x1,5mm2 | бр | 3
II | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
2.1 | Направа на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м | 1
2.2 | Зариване и трамбоване на изкоп с дълбочина 0,8м и ширина 0,3м | м | 1
2.3 | Доставка и полагане на горещопоцинкована шина 40/4мм | м | 3
2.4 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. 020/1,5м от неръждаема стомана | бр | 1
2.5 | Доставка и монтаж на съединителна клема от поцинкована стомана, 02О/пл.4О | бр | 1
2.6 | Доставка и монтаж на термосвиваем шлаух | м | 1
2.7 | Доставка и .монтаж на изолационна лента | м | 1
2.8 | Измерване на преходно съпротивление на заземител | бр | 1
III | ПОЧИСТВАНЕ
3.1 | Извозване на земна маса и строителни отпадъци | м3 | 163
В
1 | БЕТОН
1.1 | Доставка и монтаж на бетон В25 | м3 | 13.8
1.2 | Доставка и монтаж на бетон В15 | м3 | 4.2
II | АРМИРОВКА
2.1 | Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана AIM | кг | 946.1
2.2 | Заготовка, доставка и монтаж на армировъчна стомана AI | кг | 50.0
III | КОФРАЖ
3.1 | Изработване на кофраж | м2 | 53.4
Обща стойност в лева без ДДС
ДДС
Обща стойност в лева с ДДС
ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 7 потенциалните изпълнители посочват произхода на предлаганата единична цена, като: 1. В случай, че описанието на видовете работи са включени в Ценовото предложение към Рамковото споразумение - вписват " РС и посочват № на раздел и позиция"; 2. В случай, че представят анализ на цена - вписват "АЦ".
Дата | ................................/........................................./..............................................
Име и фамилия | ........................................................................................................................
Подпис и печат | ........................................................................................................................