ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Доставка на резервни части за компютърна техника и мрежово оборудване, необходими при обслужване дейностите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград”

| № | Продукти | Прогнозни количества |
| --- | --- | --- |
|  | MAIN BOARD |  |
| 1 | Дънна платка еквивалент на GIGABYTE Z370M DS3H | 5 |
|  | CPU |  |
| 2 | Процесор Intel Pentium Dual-Core G4900 3.1GHz LGA1151, BOX | 2 |
| 3 | Процесор Intel Core i3-8100 Quad-Core 3.6GHz LGA1151, BOX | 2 |
| 4 | Процесор Intel Core i5-8400 Hexa-Core 2.8GHz LGA1151 , BOX | 2 |
| 5 | Процесор Intel Core i7-8700K Hexa-Core 3.7GHz LGA1151 , BOX | 2 |
| 6 | Паста за процесор Згр. | 10 |
|  | RAM |  |
| 7 | DDR2 2GB, 800MHz | 20 |
| 8 | DDR3 4GB, 1600MHz | 11 |
| 9 | DDR3 8GB, 1600MHz | 2 |
| 10 | DDR4 4GB, 2400MHz | 2 |
| 11 | DDR4 8GB, 2400MHz | 5 |
| 12 | DDR4 16GB, 2400MHz | 2 |
| 13 | DDR4 4GB, 2666MHz | 2 |
| 14 | DDR4 8GB, 2666MHz | 2 |
| 15 | DDR4 16GB, 2666MHz | 2 |
| 16 | DDR4 8GB, 3000MHz | 2 |
| 17 | DDR4 16GB, 3000MHz | 2 |
|  | RAM SO-DIMM for Notebook |  |
| 18 | SO-DIMM DDR2-800MHz, 2GB | 14 |
| 19 | SO-DIMM DDR3-1600MHz, 4GB | 2 |
| 20 | SO-DIMM DDR3-1600MHz, 8GB | 2 |
| 21 | SO-DIMM DDR4-2400MHz, 4GB | 1 |
| 22 | SO-DIMM DDR4-2400MHz, 8GB | 1 |
| 23 | SO-DIMM DDR4-2400MHz, 16GB | 1 |
| 24 | SO-DIMM DDR4-2666MHz, 4GB | 1 |
| 25 | SO-DIMM DDR4-2666MHz, 8GB | 1 |
| 26 | SO-DIMM DDR4-2666MHz, 16GB | 1 |
|  | RAM Flash |  |
| 27 | Security Digital Card 32GB, SDHC, class 10 | 4 |
| 28 | Security Digital Card 64GB, SDHC, class 10 | 4 |
| 29 | Security Digital Card 128GB, SDHC, class 10 | 4 |
| 30 | Micro Security Digital Card 32GB, class 10 + адаптер | 30 |
| 31 | Micro Security Digital Card 64GB, class 10 + адаптер | 30 |
| 32 | Micro Security Digital Card 128GB, class 10 + адаптер | 10 |
| 33 | Micro Security Digital Card 256GB, class 10 + адаптер | 5 |
| 34 | Cardreader U2.0 38 in 1,SD,SDHC,MMC,MS,M2,XD,SIM | 2 |
| 35 | Cardreader U3.0 All in One, CF I/II/Ultra CF/MD, XD, MMC/RS MMS, MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo, Secure Digital (micro) SD, (Micro) SDHC (Micro) SDXC. Compatible withUSB 3.0/2.0/1.1 | 2 |
|  | RAM Flash Drives |  |
| 36 | FLASH DRIVE USB3.0 16GB (140MB/S Read 40MB/S Write) | 80 |
| 37 | FLASH DRIVE USB3.0 32GB (210 МВ/сек Read, 75 МВ/сек, Write) | 80 |
| 38 | FLASH DRIVE USB3.0 64GB (210 МВ/сек Read, 140 МВ/сек, Write) | 50 |
| 39 | FLASH DRIVE USB3.0 128GB (210 МВ/сек Read, 140 МВ/сек, Write) | 20 |
|  | UPS |  |
| 40 | UPS 600VA / 360W | 5 |
| 41 | UPS 1000VA / 600W | 5 |
| 42 | SURGE Protector 5x, w/3m cable | 5 |
| 43 | SURGE Protector 5x, w/5m cable | 5 |
|  | UPS Battery |  |
| 44 | Батерия 3V Lithium - CR 2032 | 50 |
| 45 | Батерия 3V Lithium - CR 2025 | 5 |
| 46 | Батерия 12V 7.5Ah, L151:W65:H95mm | 20 |
| 47 | Батерия UPSGP1272 | 10 |
| 48 | Батерия UPSGP12170 | 2 |
| 49 | Батерия АРС (APCRBC133) | 2 |
| 50 | Батерия APC(RBC43) | 2 |
| 51 | Батерия APCSU1400RM2U, (RBC24) | 2 |
| 52 | Батерия АРС (RBC7) | 2 |
| 53 | Батерия АРС (RBC55) | 2 |
|  | HDD S-ATA |  |
| 54 | HDD 1TB SATA3 7200rpm 64MB cache | 30 |
| 55 | HDD 2TB SATA3 7200rpm 64MB cache | 5 |
| 56 | HDD 3TB SATA3 7200rpm 64MB cache | 5 |
| 57 | HDD 1TB, 2.5", SATA3, 5400 rpm, 128MB | 15 |
| 58 | HDD 2TB, 2.5", SATA3, 5400 rpm, 128MB | 5 |
| 59 | HDD 4TB, 2.5", SATA3, 5400 rpm, 128MB | 5 |
|  | HDD SSD |  |
| 60 | SSD 240 Gb, 2,5``, SATA 6gb/s; Speed Read/Write 560/480Mb/s Compatable Intel Data migration Software, SATA Revision 3.2 | 20 |
| 61 | SSD 480 Gb, 2,5``, SATA 6gb/s; Speed Read/Write 560/480Mb/s Compatable Intel Data migration Software, SATA Revision 3.2 | 10 |
| 62 | SSD 240 Gb, 2,5``, M2; Speed Read/Write 560/480Mb/s Compatable Intel Data migration Software, | 5 |
| 63 | SSD 500GB, M2, Read 560 MB/sec, Write 530 MB/sec | 2 |
|  | HDD External |  |
| 64 | HDD Ext. 2.5", 1TB, SATA3, USB 3.0 (съвместим с USB 2.0) | 50 |
| 65 | HDD Ext. 2.5", 2TB, SATA3, USB 3.0 (съвместим с USB 2.0) | 10 |
| 66 | HDD Ext. 2.5", 4TB, SATA3, USB 3.0 (съвместим с USB 2.0) | 5 |
|  | VGA Card |  |
| 67 | Видео карта 512 MB DDR2/PCI- Е VGA+DVI+HDMI output | 10 |
|  | DVD+/-RW, Ext. DVD+/-RW |  |
| 68 | DVD to SATA 2nd HDD bay 9.5mm (Slim) | 2 |
| 69 | DVD to SATA 2nd HDD bay 12.5mm | 2 |
| 70 | DVD+/-RW 20x, SATA black | 10 |
| 71 | DVD+/-RW 8x, slim, Int. for NB | 3 |
| 72 | Външно оптично устройство DVD+/-RW, USB 2.0/USB 3.0 | 5 |
| 73 | Външно оптично устройство Blu-Ray/DVD/RW Скорост на четене/запис Read: BD-ROM (SL) 12x, BD-ROM (DL) 8x, BD-R (SL) 12x, BD-R (DL) 8x, BD-RE (SL) 10x, DVD-R/RW/Dual 16x/12x/12x, CD-R/RW/ROM 48x/40x/48x, Write: BD-R (SL) 16x, DVD-R (SL / DL) 16x / 8x, CD-R 48x | 1 |
|  | LAN Card/WfFi |  |
| 74 | LanCard 10/100/1000mbps, PCI | 5 |
| 75 | LanCard 100/1000mbps, PCIe | 5 |
| 76 | Wireless 150Mbps U2.0 adapter 802.11 b/g/n-lite | 5 |
| 77 | Wireless-N, 300Mbps, ROUTER / 4-PORTS | 10 |
|  | LAN HUB/SWITCH |  |
| 78 | HUB-8port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure | 10 |
| 79 | HUB-16port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure | 5 |
| 80 | HUB-24port, 10/100mbps, Switch with Metal Enclosure | 1 |
|  | LAN Accessories |  |
| 81 | Мрежови кабел - UTP 305m. Cat5e | 7 |
| 82 | Мрежови кабел - FTP 305m. Cat5e | 2 |
| 83 | RJ-45 (UTP) connector | 500 |
| 84 | RJ-45 (UTP) connector - екранирана за STP/FTP кабел | 200 |
| 85 | Coupler RJ45-to-RJ45 UTP, Cat5e | 20 |
| 86 | РОЗЕТКА UTP, Cat.5e за Вграждане. Двойна | 50 |
| 87 | РОЗЕТКА UTP, Cat.5e за Стена, Двойна | 5 |
| 88 | Скоба за вертикално аранжиране на кабели 40х80 мм, метална | 5 |
| 89 | Разклонител за комуникационен шкаф 19“ 1U PDU 6 x Sockets with PIN, ON/OFF, SOHO | 5 |
| 90 | Крепежни елементи за сървърен шкаф, комплект 50бр /болт + гайка/ | 2 |
| 91 | Patch панел 24-портов, STP Cat 5e, 19", Екраниран, SOHO | 2 |
| 92 | Хоризонтален ABS аранжиращ панел 1 U, 24 скоби, с капак | 5 |
| 93 | Patch cable UTP Cat 5e, 0.5m | 150 |
| 94 | Patch cable UTP Cat5e, 1m | 150 |
| 95 | Patch cable UTP Cat 5e, 2m | 150 |
| 96 | Patch cable UTP Cat 5e, 3m | 150 |
| 97 | Patch cable UTP CatSe, 5m | 150 |
|  | CASES |  |
| 98 | Чекмедже за HDD 2.5", USB 3.0 (съвместим с USB 2.0) | 12 |
| 99 | Чекмедже Laptop Caddy 9.5mm SATA/SATA3 2nd hdd/ssd on optical DVD slot | 5 |
| 100 | Case, 450 W, Front Panel USB/Audio, Поддържани дънни платки ATX, micro ATX | 1 |
|  | CASES PSU |  |
| 101 | PSU 250W 120 mm Active PFC Function ATX rev. 2.3 20+4PIN MB конектор 80%-85% 24pin Main Power Connector, 4pin CPU Power Connector, 4x 5pin S-ATA Connector, 2x 4pin Peripheral Connector, 4pin Floppy Connector | 20 |
| 102 | PSU 450 W, CE, PFC, 12cm fan | 20 |
| 103 | PSU 750W, Active PFC | 2 |
| 104 | Универсално зарядно за лаптоп 120W - Превключване 12/14/15/16/18/18.5/19/19.5 20/21/22 волта DC изходяща мощност; Защита срещу претоварване, късо съединение и прегряване; 8 накрайника за лаптоп | 10 |
| 105 | Power bank min.5000 mAh, 2x USB порта, 5V, 2.1A | 5 |
| 106 | Power bank min.10000 mAh, 2x USB порта, 5V, 2.1A | 5 |
|  | KEYBOARD/MOUSE |  |
| 107 | Клавиатура LAT/BDS PS/2 Silver black | 10 |
| 108 | Клавиатура LAT/BDS + MOUSE - wireless | 10 |
| 109 | Клавиатура LAT/BDS - Wired USB, Slim, 116 (107+9) keys with Multimedia functions, Black | 50 |
| 110 | Мишка OPTICAL WHEEL USB, 800 DPI, 4 бутона | 75 |
| 111 | Мишка OPTICAL WHEEL PS/2 | 5 |
| 112 | Мишка Wireless NB, 1200dpi, обхват до 8м, 2.4 GHz RF + 2 АА батерии | 50 |
|  | MULTIMEDIA Video cameras |  |
| 113 | Video Camera 1.3MP WebCam, w/microphone | 5 |
|  | I/O CARDS/USB |  |
| 114 | USB to 2xPS2 converter | 1 |
| 115 | USB Bluetooth Dongle, V2.0+EDR, 100m | 2 |
| 116 | USB HUB USB 2.0 | 10 |
| 117 | USB HUB USB 3.0 | 10 |
| 118 | PCI-E card 4xUSB3.0 | 1 |
| 119 | USB3.0 to Giga ETHERNET converter | 1 |
|  | SPEAKERS |  |
| 120 | Speakers, 5W RMS, USB захранване, тип 2.0 | 20 |
| 121 | Speakers, Compact 20 Watt speaker set with subwoofer (10 Watt RMS), USB захранваен | 10 |
| 122 | Portable, 3W, Bluetooth 4,1, 3,5mm audio; Lithuim-Ion Polumer 3,7V, 600mhz up to 5 hours; LED индикация; 130gr | 10 |
|  | MICROPHONES, HEADPHONES |  |
| 123 | Microphone | 2 |
| 124 | Microphone for Notebook, mini | 2 |
| 125 | Headphones+Microphone, Stereo, w/volume | 20 |
|  | ACCESSORIES Box, Holders |  |
| 126 | Notebook Bag, 15.6" | 8 |
| 127 | Notebook Bag, 17" | 4 |
| 128 | Раница за 15.6-инчови лаптопи - еквивалентни с Targus | 3 |
| 129 | Поставка за лаптоп 15.6" (USB порт, безшумен вентилатор) | 9 |
| 130 | NiMH Battery Charger, USB+AC, 2xAA+2xAAA (комплект) 2700mAh | 2 |
| 131 | 4xAA rechargable batteries NiMH 2800mAh | 3 |
| 132 | 4xAAA rechargable batteries NiMH 1000mAh | 10 |
| 133 | NiMH Battery Charger, 1-4 AA, AAA акумулаторни батерии, Микропроцесорно управление контрол на всяка батерия с LED индикатор, защити от презареждане, Откриване на алкални и повредени батерии, защита от неправилен поляритет, За ползване по цял свят (100-240 | 1 |
|  | CABLES DVI, HDMI (PC to Monitor/TV) |  |
| 134 | Monitor cable 15M/15M, 5m | 2 |
| 135 | Monitor cable 15M/15M, 10m | 6 |
| 136 | Monitor cable 15M/15M, 30m | 5 |
| 137 | HDMI-tо-HDMI, 3M | 2 |
| 138 | HDMI-to-HDMI, 5M | 2 |
| 139 | HDMI-tо-HDMI, 10M | 4 |
| 140 | HDMi-to-HDMI, 20M | 2 |
| 141 | HDD SATA with clips (DATA Cable) | 20 |
| 142 | HDD POWER SATA cable | 20 |
|  | CABLES USB |  |
| 143 | Cable USB2.0 type AM/AF 1.8m | 5 |
| 144 | Cable USB2.0 type AM/AM 1.8m | 5 |
| 145 | Cable USB2.0 type A-B 3m | 5 |
| 146 | Cable USB2.0 type A-B 5m | 5 |
| 147 | Cabel USB2.0 type A - mini USB | 6 |
| 148 | Cabel USB2.0 type A - micro USB | 20 |
| 149 | Cable USB3.0 type A-Micro B, M/M, 0.8m | 10 |
|  | CABLES Power |  |
| 150 | Cabel for computer, 2m | 2 |
| 151 | Cabel for computer, 10m | 9 |
|  | CABLES Adapter |  |
| 152 | Adapter-Converter DVI М -VGA HD15F | 1 |
| 153 | DVI / VGA Adapter (VGA (male) - DVI-D (female)) | 1 |
| 154 | DVI / VGA Adapter (VGA (female) - DVI-D (male)) | 5 |
| 155 | Adaptor-changer DB15 M/M | 10 |
| 156 | Adaptor-changer DB15 F/F | 1 |
| 157 | Adaptor PS2-USB (USB A - 2x гнездо мини DIN (6P) PS/2) | 1 |
| 158 | Adapter HDMI М - VGA F | 10 |
| 159 | Adapter mini HDMI М - VGA F | 1 |
|  | OTHERS |  |
| 160 | Кримпиращи клещи (обикновени) RJ45; RJ11; нож за заголване на кабели | 1 |
| 161 | Кримпващи клещи с трасчотка (професионални) - стандарт DIN 12476; RJ11; RJ45; Нож за рязане и заголване на плоски (6 до 12мм) и кръгли кабели (мрежови Cat 5E) | 1 |
| 162 | Универсален стрипер/резачка за DTP, STP, плосък кабел | 1 |
| 163 | Punch down tool, use on 110 Tube | 1 |
| 164 | Клещи резачки (180mm) heavy duty | 1 |
| 165 | Ножици за PVC плоскости и ламарина | 1 |
| 166 | Тестер мрежови RJ11, RJ45,USB; master and remote unit tests shielding, transmission, short circuit and wiring errors extensive diagnostic display for pinout and pair display for 10BaseT, 100BaseTX, 10Base2, | 3 |
| 167 | Извити пинсети 125mm, неръждаема стомана | 1 |
| 168 | Кабелен канал с капак 100/40 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) | 1 |
| 169 | Кабелен канал с капак 25/25 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) | 1 |
| 170 | Кабелен канал с капак 40/25 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) | 20 |
| 171 | Кабелен канал с капак 40/40 2м (посоченото количество е за двуметрови дължини) | 1 |
| 172 | Подов кабелен канал 75/17 2м | 1 |
| 173 | Кабелни фиксатори (опашки) 200мм х 4,8 мм, 100 броя | 2 |
| 174 | Кабелни фиксатори (опашки) 300мм х 7,6 мм, 100 броя | 2 |
| 175 | Кутия, органайзер за компоненти 9 отделения (190x155x37mm) | 3 |
| 176 | Дюбел 4.0x30 (ф4.0x30mm); 100 бр/1 кутия | 2 |
| 177 | Винт за дърво; Tornado Plus 4.0x30 (ф4.0x30mm); Torx; 1000 бр/1 кутия | 2 |
| 178 | Дюбел с винт 6x30 (ф6.0/30мм) - 100бр | 2 |
| 179 | Дюбел с винт, 12x135; Захват : SW17; 4 бр комплект | 2 |
| 180 | Накрайници (битове) за отвертка; T 20x25 милиметра; 24 бр в комплект | 5 |
| 181 | Държач на битове С магнит; 1/4" мъжки x 1/4" женски държачи за битове | 5 |
| 182 | Анкер сегментен; 12х126; 4 бр комплект | 5 |
| 183 | Оплетка за събиране на тинол - Медна разпояваща оплетка за събиране и почистване на припой, запояване на елементи чувствителни на прегряване, напоена с флюс. Широчина мин. 3mm, дължина мин. 1.5m. | 1 |
| 184 | Тинол за меко запояване с диаметър 1.00mm и тегло 10g. Съдържание на калай 60% и олово 40%, съдържание на флюс F-SW26 2.5%. Температура на топене 190°C. | 1 |
| 185 | PTI8 LCD Motherboard Diagnostic POST Test Card за диагностика на дънни платки за компюър и лаптоп | 2 |
| 186 | Такер Rapid R36 (Професионален инструмент) - за нисковолтови кабели max 50V, Диаметър на кабела до 6мм; Гаранция за над 100000 удара; за коване в дървени конструкции, тухли, керемиди, изолационни материали, пластмаси, мокети и др; Регулируема сила; неръжд | 2 |
| 187 | Скоби за Такер РАПИД 36-12 (със заострени върхове) | 3 |
| 188 | Скоби за Такер РАПИД 36-14 (със заострени върхове) | 1 |
| 189 | Акумулаторна отвертка 3.6V Lilon - еквивалент на Bosch IXO 4 ,3.6 V | 1 |
| 190 | Комплект фина ръкохватка за отвертка в кутия - Права: 1.5-2.0-3.0-4.0; Кръстата: PH000, PH00, PH0, PH1; Т профил: Т5-6-7-8-9-10 (Mannesmann M11735 или еквивалент) | 2 |
| 191 | Тресчота ръкохватка с накрайници 350kgf-sm(25 зъба) - 1бр. тресчота ръкохватка(магнитна 207мм); 1бр. захват 115мм- 1/4, 5/16; 1бр. накрайник 75мм - PH1x5; 1бр. накрайник 75мм - PH2x6; 1бр. накрайник 75мм - PH3x8; - 1бр. накрайник 75мм - PZ1xPZ2; 2бр. накр | 2 |
| 192 | Тресчота ръкохватка с накрайници 350kgf-sm(25 зъба) - 1бр. тресчота ръкохватка(магнитна); 1бр. захват - 1/4, 5/16; 1бр. накрайник 75мм - PH1x5; 1бр. накрайник 75мм - PH2x6 (Toptul GAAR0402 или еквивалент) | 2 |
| 193 | Диодно фенерче за глава | 5 |
| 194 | тава за RACK - модул Fixed shelf 800mm | 1 |
| 195 | тава за RACK - модул Fixed shelf 1000mm | 2 |
| 196 | тава за RACK - модул Fixed shelf 450mm | 1 |
| 197 | Стойка за таван за мултимедиен прожектор - фиксирана дължина | 15 |
| 198 | Стойка за таван за мултимедиен прожектор - регулируема дължина до 80см. | 15 |
| 199 | Стойка за LCD телевизор 42" - 2 movements (включени крепежни елементи в комплекта) | 3 |
| 200 | Стойка за LCD телевизор 55" - 2 movements (включени крепежни елементи в комплекта) | 1 |
| 201 | Универсална стойка за монтаж на стена на късофокусен мултимедиен прожектор - максимална товароносимост 15 кг, отстояние от стената мин 110 см; организация на кабелите; включени крепежни елементи в комплекта - осигурява наклон на проектора -15° - +15° и за | 5 |
| 202 | Лазерно дистанционно управление за презентации Обхват: минимум 15 метра | 3 |
| 203 | Мултимедиен екран мин. 200 х 200 cm (Монтаж: Стенен/Таванен) | 3 |
| 204 | Мултимедиен екран мин. 300 х 220 cm (Монтаж: Стенен/Таванен) | 3 |
| 205 | IP Камера за видео наблюдение - еквивалент на Ubiquiti, UVC Outdoor IP camera UniFi, 1 Mpix, IR, H.264 | 2 |
| 206 | Рутер борд - еквивалент на UBIQUITI Edge Router Poe - 5x Gbit POE, Dual-core | 1 |
| 207 | Двулентов WiFi рутер - еквивалент на Ubiquiti-UniFi 802.11ac PRO Access Point | 2 |
| 208 | Наностейшън, в комплекта стойка за стена и стъкло - еквивалент на Ubiquiti Nano station M2 -NSM2 | 13 |
| 209 | RJ конектор - еквивалент на UBIQUITI TC-CON-100 TOUGH CABLE RJ-45 ETHERNET CONNECTORS | 1 |
| 210 | Кабел за външно полагане- Ubiquiti Tough Cable Carrier by UBNTCatSelOOOFT | 1 |
| 211 | Мини компютърна система, кутия и захранване в комплекта (Поддържа: Debian GNU/Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS и др.) - еквивалент на Raspberry Pi 3 B | 1 |
| 212 | Лан чип AR7241-AH1A за наностейшън | 1 |
| 213 | ДИКТОФОН - еквивалент на Olympus VN-731PC, 2GB | 5 |
| 214 | Куфар за инструменти PVC 16" - Ергонамична дръжка; Вътрешен рафт; Пластмасови закопчалки и 3 горни отделения; Рармер: H/W/L 18/21,5/40,6 см | 2 |
| 215 | Куфар за инструменти PVC 19" - Ергонамична дръжка; Вътрешен рафт; Пластмасови закопчалки и 3 горни отделения; Рармер: H/W/L 24/24,5/48 см | 2 |
| 216 | Детектор - Мултидетектор - скенер за метал, дърво и проводници (еквивалент на Bosch PMD 10 0603681020) | 2 |
| 217 | Мedia streaming device that plugs into the HDMI port on your TV - съпоставимо с CHROMECAST ver.2 | 2 |