## Обособена позиция № 1
Приложение № 1
Техническа спецификация
по обособена позиция № 1. Портативна преносима лаборатория за измерване на качествени и количествени показатели на водни проби
№ по ред | Вид на продукта | Описание на продукта - техническо описание и параметри | Количество
1. | Портативна преносима лаборатория за измерване на качествени и количествени показатели на водни проби. | Съдържа 3 професионални измервателни уреда за измерване, които имат вградена памет и могат да съхраняват до 250 измерени стойности. Уредите са водоустойчиви и имат клас на защита IP 66 и IP 67. Притежават допълнителен порт за измерваненатемпературатачрез Pt 100 или PTC сонда. Голям LCD дисплей от устойчиво на надраскване покритие. На дисплея на всички уреди постоянно се регистрират отчетените стойности в реално време. Принадлежности включени в преносимата лаборатория: Лабораторни съдове, принадлежности и аксесоари 10 кювети, статив, чаши от РР и стъкло, четка за почистване, набор от спринцовки за взимане на проби, 2 бутилки от 100 мл, епруветки за разреждане, шпатула, 0,1 N р-ри на HClи NaOH Готови лабораторни реактиви за провеждане на полевите анализи реагенти за определяне на 12 компонента във водните проби: амоний, нитрати, фосфати, Fe, Cu, хромати, хлориди, сулфати, сулфиди, цианиди, нитрити, хлорин (за около 100 теста) Фотометър: ­ Работни дължини на светлин.вълна – 380, 430, 470, 500, 520, 560, 610, 700, 810 nm; ­ свободен избор на реагента за анализ; ­ обхват на измерваната екстинция -0,500до3,000; ­ електро-оптична точност от -0,5 до 2,000 при±1.5%; ­ възможност за съхранение на 1000 измерени стойности; ­ възможност зосъхранение на до 150 калбрационни криви; ­ захранване посредством батерии; режим на самоизключване с цел за увължаване живота на батериите; рН/mV/tºC метър: ­ измервателен рН обхват от –1,00 до 15,00 с точност 0,01рН; ­ измервателен mV обхват: от ± 399,9 mV до ± 1999 mV ­ измервателен t° обхват: – 50,0 bis +150,0° C ­ автоматична температурна корекция ­ възможност за автоматично измерване през определен интервал ­ възможност за съхранение на 250 измерени стойности ­ вграден интерфейсен порт RS 232 ­ възможност за избор на калибрационен интервал ­ комбиниран рН-електрод с вградена температурна сонда, 1m кабел и BNC свързващ куплунг ­ захранване посредством батерии; режим на самоизключване с цел за увължаване живота на батериите Кондуктометър ­ измервателени обхвати: от 0,10 до 39,99 μS; от 20,0 до 39,99 mS, от 20,0 to 399,9 mS ­ измервателен t° обхват с PTC: от -50,0 до + 150,0°C ­ измервателен обхват за TDS: от 0 до 3999 ppm TDS / 2% ± 1 ppm ­ измервателен t° обхват с Pt 100: от -100,0 до +399,9°C ­ измервателен t° обхват с NTC 30:от -5,0 до 105,0t°С ­ стандартен електрод с вградена температурна сонда, 1m кабел и BNC свързващ куплунг ­ захранване посредством батерии; режим на самоизключване с цел за увължаване живота на батериите Оксиметър ­ измервателен обхват: от 0,00 до 20,00 mg/l; резолюция: 0,01 mg/l ­ точност на измерването: ±0,5% ­ измервателен обхват: от 0,0 до 200,0%; резолюция: 0,1 % ­ температурен измервателен обхват: 0,0 до 50,0°C точност: 0,3°C ­ автоматична калибрация в калибрационен съд ­ температурна корекция: от 0 до 40°C ­ компенсация на солеността: от 0 до 40 g/l ­ обхват на атмосферното налягане: от 700 до 1150hPa ­ възможност за съхранение на 250 измерени стойности ­ вграден интерфейсен порт RS 232 ­ стандартен електрод с вградена температурна сонда, 1,5m кабел и свързващ водоустойчив куплунг ­ захранване посредством батерии; режим на самоизключване с цел за увължаване живота на батериите Ударо устойчив куфар за съхранение и транспортиране Cod: W800302210 | 1
Срок за изпълнение - до 60 календарни дни.