## Обособена позиция № 2
Приложение № 2
Техническа спецификация
по обособена позиция № 2. Система за флаш хроматография
№ по ред | Вид на продукта | Описание на продукта - техническо описание и параметри | Количество
1 | Система за флаш хроматография (без УВ детектор) | Техниката e модифицирана версия на колонната хроматография, но разтворителя се придвижва през колоната чрез налягане. Разделянията се извършват за пo-малко от 20 минути, при по-добри резултати в сравнение със стария метод, който отнема повече време и разтворители. Състои се от: Помпа; Контролер; Фракционен колектор; Инжектор (до 5ml); Колона (от 12 до 40mm); Стативи за епруветки – 4бр. до 240 епруветки; Eпруветки; Маркучи; Адаптори; Фитинги; Кабели. Системата трябва да бъде на отделни модули, с оглед възможнотта за по-гъвкава работа и бъдещо надграждане при необходимост. | 1 бр.
Срок за изпълнение - до 60 календарни дни.