## Обособена позиция № 3
Приложение № 3
Техническа спецификация
по обособена позиция № 3. Апаратура и оборудване по проект „Изграждане на научноизследователска платформа за екологичен мониторинг и ремедиация, базирана на биоелектрохимични технологии“
№ по ред | Вид на продукта | Описание на продукта - техническо описание и параметри | Количество
1 | Автоклав | Вертикален лабораторен автоклав - 40л. Обем на камерата: 40 л. Размер на камерата от неръждаема стомана Ø 320x500 mm; Температура на стерилизация свободно регулируема от 105 до 135°C / Максимално налягане 2,1 bar; Програма за разтопяване: 60°C до 100°C Микропроцесорна контролна система с 4,3’’ цветен графичен LCD дисплей Вътрешна памет за записи и трансфер към USB стик. Гаранционен срок - мин. 18 месеца | 1 брой
2 | Биологичен микроскоп | Дигитален бинокулярен микроскоп Увеличение: от 40х до 1000х, Окуляри 10х/18 мм Обективи ахроматен 4х/0.10 ахроматен 10х/0.25 ахроматен 40х/0.65 ахроматен 100х/1.25. Гаранционен срок - мин. 18 месеца | 1 брой
3 | Газ-анализатор | Преносим измервателен уред / регистратор на данни за измерване и регистриране на CO, CO2, атмосферно налягане, температура и влажност. Версия ABE. Гаранционен срок - мин. 18 месеца | 1 брой
4 | Центрофуга с ъглови ротори | Центрофуга с ъглови ротори: max rpm 6,000 min -1 с кат. No 1101; Angle rotor 6*50 ml.; Angle rotor 12*15 ml. Гаранционен срок - мин. 18 месеца | 1 брой
Срок за изпълнение - до 60 календарни дни.