## Обособена позиция № 7
Приложение № 7
Техническа спецификация
по обособена позиция № 7. Оборудване на лабораторни комплекси за кинезитерапия
№ по ред | Вид на продукта | Описание на продукта - техническо описание и параметри | Количество
1 | Скелет с подвижен гръбначен стълб, маркировки на мускулите и ставни сухожилия | Моделът е със следните характеристики: - Естествена отливка на човешки скелет - Представяне на всички анатомични подробности, цепнатини, изрезки и процеси - Черепът може да бъде разглобен на три части - Подвижни ръце и крака - Плъзгащи стави в рамото, бедрото и глезена - Краката могат да бъдат демонтирани в коляното - Свалящо се стъпало - Подвижни плешки - 5-крак, стойка на колела - Ставни връзки на коляното, бедрото, лакът и рамото на едната страна - Маркиране от едната страна на тялото на начало и залавно място на мускулите - Напълно подвижен гръбначен стълб с гъвкави междупрешленните дискове и гръбначни нерви Размер: 176 см със стойката, 160 см без стойката Тегло: 9.5 кг | 1
2 | Модел "Гръбначен стълб" в реален размер | Модел на гръбначен стълб в реален размер - Включва цервикалните, торакалните и лумбарните прешлени - На стойка - Размери: 85 см; Тегло 2,9 кг - Включва опашната кост и част от бедрените кости - Включва изображения на гръбначният нерв | 1
3 | Модел на скелет на ходило с тибия и фибула, гъвкави | Модел на скелет на ходило с тибия и фибула, гъвкави Реалистична отливка на човешко стъпало с пищял и фибула. Стъпалото е подвижно монтирано на гума и въртеливото движение може да се демонстрира с впечатляваща реалистичност. | 1
4 | Модел "Коляно" | Включва три модела на стойка: здраво коляно, увредено коляно и коляно с имплант. Моделите са подвижни и могат да се разглобяват Размери: 34 х 11.5 х 16 см.; Тегло: 0,4 кг | 1
5 | Модел "Бедро" | Показва три мащабни модели на бедрото. В допълнение към здравословния тазобедрен модел, този модел показва заболяване на тазобедрената става, както и коляното с тазобедрен имплант. Всички модели са подвижни, тазът и бедрената кост могат да бъдат разделени, имплантът може да бъде отстранен от бедрената кост. Доставя се на стойка от плексиглас. Размер: 34 х 12 х 19 см, тегло: 1.1 кг | 1
6 | Модел на Коляно с лигаменти на стойка | Естествен модел на човешка колянна става. С пънове на бедрената кост и долната част на крака. Вмъкнатите сухожилия на правия мускул на бедрото, коляното със сухожилия на патела, страничните връзки, менискусите и кръстните връзки се произвеждат от еластичен синтетичен материал. Могат да се демонстрират основните движения на колянната става, като флексия и разширение и външно и вътрешно На подвижна стойка | 1
7 | Модел на Раменна става | Естествен модел на човешка раменна става. Ремъчен пояс (лопатка и ключица) с горната част на ръката. Основните лигаменти, такива като коракоакромиалния лигамент, ко-лохумарния лигамент и напречната връзка на лопатката, са представени в допълнение към участъците на ставната капсула. Основните движения на раменната става, като антеверсия, ретроверсия, външна и вътрешна ротация и отвличане, могат да бъдат демонстрирани. С подвижна стойка. | 1
8 | Модел на Лакътна става | Естествен модел на човешка лакътна става. Лигаментарният апарат и междинната мембрана са произведени от еластичен материал. Моделът позволява демонстриране на движенията на лакътната става, като флексия и удължаване, в допълнение към подвижното движение на костите на долната част на ръката по време на пронацията и супинацията. С подвижна стойка. | 1
9 | Модел на коляно с ендопротезиране | Направен от прозрачна пластмаса и показва графично позицията и функцията на коляно при ендопротеза. Възпроизведената протеза може да бъде отстранена и заменена от модела, което позволява много ясно да се обясни процедурата по време на обучението на пациента и подготовката на операцията. Ендопротезата е изработена от метал и почти съответства на реална протеза по тегло и размер. | 1
10 | Медицинска кушетка | Медицинска кушетка с 2 секции и ролкодържател - Повдигаща се секция глава; - Изкуствена кожа подлежащ на дезинфекция; Цветове по желание Размери 185х60х65 см (ДхШхВ) | 20
11 | Учебно табло | Учебно табло изобразяващо по избор: нервна система; мускули, скелетна система, лимфна система гръбначен стълб, коляно и др. Надписи на немски, английски и латински | 16
12 | Модел на ръка в реален размер | Модел на ръка в реален размер - Ръка, започваща от под китката на стойка - Изобразява костите, нервите, карпалният тунел и сухожилията | 1
13 | Модел на Тазобедрена става | Естествен модел на човешка тазобедрена става. Феморалният пън се задържа в тазобедрената става от лигаментарния апарат. Лигаментарната апаратура с лиофеморален лигамент, ишиофеморален лигамент и пубофеморален лигамент позволяват да се демонстрират движенията на тазобедрената става. Гъвкавост и ретроверсия (разширение), отвличане и адукция и до известна степен и външно и вътрешно въртене. - На стойка | 1
14 | Медицинска топка | Диаметър - 35 см. Тегло - 3 кг. | 6
15 | Ластици | Рехабилитационни ластици с различно съпротивление Цветово кодирани | 16
16 | Баланс платформа | Надуваем полуцилиндър с въжета 2бр - Надуваема - Диаметър: 59 см - Височина: 22 см - Цвят: Сребрист - Тегло: 6 кг - Опаковане тегло: 6.00 кг | 2
17 | Цилиндър "Фоумролер" | Пяна - 100.00% полиуретанова пяна Рамка/ шаси на ролери - 100.00% полипропилен | 2
18 | Медицинска тояжка | Тояжка за гимнастика Изработена от висококачествена пластмаса и дърво Дължина - 1м | 20
Срок за изпълнение - до 40 календарни дни.